## 1o εξάμηνο 2017
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) |  |  |  |  | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ AΠΡΙΛΗΣ 2017
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
|  |  |  | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
|  |  |  | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
Ημερομ.
3-APR-2017/L/6997 |  | Φράγμα Ξυλιάτου | 2017-04-03 | 406 | 207.06 | 7.7 | 23.8 | 0 | 156 | <0,0500 | 24,3 | 38.1 | 3.76 | 21.8 |  | 0.4 | 38 | 16.8 | 164 | <0,0240
3-APR-2017/L/6998 |  | Φράγμα Καλοπαναγιώτη | 2017-04-03 | 481 | 245.31 | 7.9 | 23.7 | 3.6 | 219 | <0,0500 | 27,4 | 29.7 | 2.4 | 27 | 2.961 | 0.688 | 30.7 | 27.2 | 189 | <0,0240
28-MAR-2017/L/6915 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2017-03-27 | 679 | 346.29 | 8.4 | 22.2 | 5.1 | 185 | 0.188 | 51,7 | 82.6 | 0.848 | 61.3 | 3.234 | 3.46 | 44.8 | 24.7 | 214 | 0.15
28-MAR-2017/L/6917 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2017-03-27 | 698 | 355.98 | 8.3 | 21.5 | 16.5 | 186 | 0.145 | 58,8 | 103 | 0.349 | 59.8 | 3.031 | 3.31 | 43.8 | 24.1 | 209 | 0.205
28-MAR-2017/L/6916 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2017-03-27 | 728 | 371.28 | 8.2 | 21.5 | 12.9 | 229 | 0,130 | 62,0 | 63.6 | 0.718 | 58.2 |  | 3.11 | 39.9 | 31.4 | 229 | 0.149
28-MAR-2017/L/6918 |  | Καναλέτο Αγίας Βαρβάρας | 2017-03-27 | 2000 | 1020 | 7.6 | 21.4 | 0 | 322 | 0.196 | 154 | 485 | 12.2 | 128 | 9.392 | 7.19 | 167 | 46.5 | 608 | 0.348
28-MAR-2017/L/6919 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2017-03-27 | 1118 | 570.18 | 8.7 | 21.5 | 20.1 | 163 | 0,178 | 113 | 218 | 1.86 | 100 | 0.523 | 6.77 | 72.7 | 32.6 | 316 | 0.274
28-MAR-2017/L/6914 |  | Δίκτυο Χλώρακας | 2017-03-27 | 1382 | 704.82 | 8.2 | 22.2 | 6.9 | 255 | 0.259 | 157 | 256 | 10.6 | 133 |  | 8.22 | 121 | 38.5 | 461 | 0.218
30-MAR-2017/L/6940 |  | Δεξαμενή Αργάκας | 2017-03-27 | 613 | 312.63 | 8.2 | 22.2 | 1.2 | 249 | <0,150 | 51,6 | 45.4 | 0.318 | 44.3 | <0,15 | 1.01 | 41 | 31.9 | 234 | <0,0240
30-MAR-2017/L/6937 |  | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2017-03-27 | 655 | 334.05 | 8.33 | 22.5 | 2.4 | 236 | <0,0500 | 48,6 | 44.5 | 0.368 | 50.3 | <0,15 | 1.09 | 42.6 | 33.7 | 245 | <0,0720
30-MAR-2017/L/6938 |  | Δείγμα Εκτροπής Αγ. Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2017-03-27 | 882 | 449.82 | 8.33 | 22.3 | 9 | 307 | <0,150 | 63,0 | 98.4 | 2.02 | 63.3 | <0,15 | 0.447 | 61.5 | 49.8 | 358 | <0,0720
28-MAR-2017/L/6898 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2017-03-27 | 849 | 432.99 | 8.2 | 21.5 | 13.5 | 223 | <0,0500 | 69,1 | 95.9 | 4,31 | 45 | <LOQ | 1,65 | 48.6 | 49.2 | 324 | 0.122
2-JUN-2017/L/7460 |  | Αγρόκτημα Φασουρίου | 2017-06-01 | 1718 | 876.18 | 7.1 | 25.4 | 0 | 479 | <0,0150 | 187 | 151 | 106 | 84.3 |  | 4,30 | 67.4 | 92.1 | 547 | 0.206
2-JUN-2017/L/7461 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2017-06-01 | 1772 | 903.72 | 7.1 | 25.4 | 0 | 417 | 0,256 | 267 | 125 | 65.6 | 165 | 29.6764 | 15.8 | 88.2 | 64.9 | 488 | 0.344
2-JUN-2017/L/7462 |  | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου | 2017-06-01 | 2002 | 1021.02 | 7.9 | 25.9 | 0 | 396 | 0.172 | 348 | 131 | 25.5 | 224 | <0,15 | 21.2 | 11.4 | 28.5 | 146 | 0.328
28-MAR-2017/L/6899 |  | Δεξαμενή Μονής | 2017-03-27 | 1842 | 939.42 | 7.7 | 21.6 | 0 | 381 | 0.15 | 288 | 123 | 3.83 | 313 | 0.839 | 34.2 | 96.6 | 38.4 | 400 | 0.392
28-MAR-2017/L/6901 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2017-03-27 | 789 | 402.39 | 8.1 | 21.5 | 13.2 | 253 | <0,0500 | 76,6 | 63.9 | 4.19 | 53.4 | 0.2821 | 2.02 | 43.4 | 39.8 | 272 | 0.19
4-APR-2017/L/7012 |  | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2017-04-03 | 812 | 414.12 | 8.5 | 23.5 | 6.9 | 218 | <0,0500 | 102 | 80.6 | 2.37 | 68.4 |  | 2.32 | 41 | 36.8 | 254 | 0.232
28-MAR-2017/L/6902 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2017-03-27 | 774 | 394.74 | 8.4 | 22.4 | 4.8 | 238 | <0,150 | 90,7 | 60.7 | 4.02 | 66.7 | <0,15 | 2.79 | 44.7 | 38.2 | 269 | 0.18
13-APR-2017/L/7054 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι | 2017-04-03 | 1413 | 720.63 | 7.99 | 24.5 | 0 | 250 | <0,150 | 119 | 403 | 3.48 | 83.3 |  | 2.43 | 139 | 68.3 | 629 | 0.255
13-APR-2017/L/7050 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2017-04-03 | 1043 | 531.93 | 8.2 | 23.3 | 10.2 | 238 | <0,150 | 103 | 195 | 2.45 | 61.5 | <0,15 | 1.37 | 51.5 | 55.2 | 356 | 0.24
13-APR-2017/L/7051 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 110 | 2017-04-03 | 1045 | 532.95 | 8.4 | 23.3 | 12.6 | 238 | <0,0500 | 98,7 | 195 | 2.35 | 61.6 | <0,15 | 1.27 | 48.6 | 58.5 | 362 | 0.208
13-APR-2017/L/7052 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος | 2017-04-03 | 736 | 375.36 | 8.4 | 23.3 | 11.4 | 152 | <0,150 | 63,3 | 131 | <0,150 | 44 | <0,15 | 0.907 | 44,9 | 32.3 | 245 | 0.117
30-MAR-2017/L/6936 |  | Φράγμα Αγία Μαρίνα | 2017-03-27 | 1055 | 538.05 | 8.4 | 21.8 | 14.7 | 292 | <0,150 | 120 | 112 | 0.242 | 80.5 | <0,15 | 0.462 | 51,9 | 57.5 | 366 | <0,0720
28-MAR-2017/L/6900 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2017-03-27 | 780 | 397.8 | 8.2 | 21.5 | 12 | 225 | 0.0392 | 90.1 | 59.6 | 3.2 | 61.4 |  | 2.28 | 40,5 | 35.3 | 246 | 0.235
30-MAR-2017/L/6921 |  | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2017-03-27 | 785 | 400.35 | 8.4 | 21.8 | 18.9 | 214 | <0,0500 | 68 | 99.6 | <0,0500 | 51.8 |  | 0.666 | 51,9 | 41.5 | 300 | <0,0740
30-MAR-2017/L/6935 |  | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2017-03-27 | 669 | 341.19 | 8.4 | 21.7 | 7.8 | 222 | <0,0500 | 59.7 | 59.5 | <0,0500 | 43.6 |  | 0.282 | 40,5 | 37.6 | 256 | <0,0240
30-MAR-2017/L/6934 |  | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2017-03-27 | 796 | 405.96 | 8.5 | 21.9 | 17.4 | 202 | 0.111 | 78,7 | 96.6 | 0.371 | 69.6 |  | 2.75 | 43,9 | 33.4 | 247 | 0.122
3-APR-2017/L/6996 |  | Φράγμα Βυζακιάς | 2017-04-03 | 740 | 377.4 | 7.7 | 23.9 | 0 | 289 | 0.0982 | 52,3 | 77.9 | 4.51 | 46 |  | 0.466 | 55,3 | 35.5 | 284 | <0,0720
4-APR-2017/L/7015 |  | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2017-04-03 | 820 | 418.2 | 8.39 | 23.5 | 8.7 | 193 | <0,150 | 97,0 | 83.5 | 2.32 | 72.5 | <0,15 | 2.4 | 43,6 | 39.9 | 273 | 0.22
4-APR-2017/L/7013 |  | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια | 2017-04-03 | 828 | 422.28 | 8.5 | 23.6 | 8.4 | 201 | <0,0500 | 101 | 87.3 | 2.32 | 67.9 |  | 2.27 | 42,8 | 38.7 | 266 | 0.228
4-APR-2017/L/7011 |  | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος | 2017-04-03 | 833 | 424.83 | 8.4 | 23.5 | 7.2 | 237 | <0,0500 | 95,2 | 91.2 | 2.37 | 63.8 |  | 2.08 | 44,3 | 41 | 279 | 0.212
5-APR-2017/L/7017 |  | Αρδευτικό Έργο Αθηένου | 2017-04-04 | 864 | 440.64 | 8.3 | 23.7 | 5.7 | 253 | <0,0500 | 90,0 | 101 | 3.53 | 61.7 |  | 2.04 | 49,0 | 45.5 | 310 | 0.178
5-APR-2017/L/7016 |  | Αρδευτικό Έργο Κίτι | 2017-04-04 | 875 | 446.25 | 7.3 | 23.8 | 7.8 | 256 | 0.0443 | 92,1 | 106 | 2.99 | 62.8 | 0.3196 | 2.02 | 48,6 | 45.6 | 309 | 0.188
13-APR-2017/L/7058 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα | 2017-04-03 | 767 | 391.17 | 8.2 | 24.4 | 3.6 | 110 | 0.168 | 110 | 108 | 0.252 | 79.7 | <0,15 | 2.67 | 48.4 | 20.3 | 204 | 0.354
13-APR-2017/L/7056 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα | 2017-04-03 | 739 | 376.89 | 7.9 | 24.6 | 0 | 204 | <0,150 | 49,9 | 147 | 0.63 | 33.8 | <0,15 | 0.848 | 64.3 | 40.2 | 326 | 0.39
4-APR-2017/L/7014 |  | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2017-04-03 | 875 | 446.25 | 8.5 | 23.7 | 10.5 | 206 | <0,0500 | 107 | 88.3 | 1.9 | 71.6 |  | 2.42 | 41.6 | 37 | 256 | 0.254
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [5 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος 2016 -Ιανουαριος 2017
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.