## ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | PO4 (mg/L) | Br (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2022-11-07 | 586 | 298.86 | 7.9 | 23.9 | 5.1 | 217 | <0.15 | 45 | 53 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 27.4 |  | 0.616 | 38.4 | 21.2 | 183 | 0.043
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2022-11-07 | 546 | 278.46 | 8.2 | 23.9 | 12.9 | 223 | <0.15 | 32 | 29 | 2.7 | <0.15 | <0.15 | 24.8 |  | 0.852 | 29.8 | 25.1 | 178 | 0.055
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2022-11-07 | 407 | 207.57 | 7.5 | 23.9 | 0 | 176 | <0.15 | 25 | 30 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 17 |  | 0.402 | 30.3 | 12.7 | 128 | 0.029
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2022-11-07 | 724 | 369.24 | 8.1 | 23.6 | 7.8 | 223 | <0.15 | 41 | 52 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 40.5 |  | 1.53 | 36.4 | 33.9 | 230 | 0.178
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2022-11-07 | 754 | 384.54 | 8.3 | 23.5 | 9.9 | 186 | <0.15 | 81 | 100 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 47.7 |  | 1.36 | 44.8 | 22.1 | 203 | 0.215
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2022-11-07 | 896 | 456.96 | 7.8 | 23.7 | 5.4 | 293 | <0.15 | 38 | 91 | 1.7 | <0.15 | <0.15 | 34.8 |  | 2.2 | 48.6 | 47.7 | 318 | 0.099
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2022-11-07 | 887 | 452.37 | 8 | 23.7 | 9.3 | 269 | <0.15 | 66 | 150 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 34.1 |  | 0.945 | 47.7 | 46.4 | 310 | 0.093
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2022-11-07 | 760 | 387.6 | 8.3 | 23.8 | 7.2 | 282 | <0.15 | 41 | 96 | 0.2 | <0.15 | <0.15 | 48.3 |  | 1.37 | 45.2 | 22.4 | 205 | 0.218
11 | Ζύγι H 47/1 | 2022-11-07 | 891 | 454.41 | 7.8 | 23.6 | 6.6 | 180 | <0.15 | 41 | 96 | 0.2 | <0.15 | <0.15 | 34.9 |  | 0.964 | 49 | 47.8 | 319 | 0.1
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2022-11-07 | 659 | 336.09 | 8.5 | 23.5 | 12.9 | 204 | <0.15 | 63 | 56 | 0.46 | <0.15 | <0.15 | 40.6 |  | 1.8 | 31.8 | 30.8 | 206 | 0.18
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2022-11-07 | 731 | 372.81 | 7.1 | 24.9 | 7.2 | 211 | <0.15 | 72 | 62 | 0.91 | <0.15 | <0.15 | 56.9 |  | 2.82 | 31.6 | 36.2 | 228 | 0.223
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2022-11-07 | 678 | 345.78 | 8.5 | 23.8 | 1140 | 208 | <0.15 | 66 | 60 | 0.58 | <0.15 | <0.15 | 43.1 |  | 1.9 | 32.3 | 31.1 | 209 | 0.19
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2022-11-07 | 469 | 239.19 | 8.5 | 23.6 | 9.3 | 224 | <0.15 | 58 | 52 | 0.54 | <0.15 | <0.15 | 43.8 |  | 2.03 | 32.5 | 33.9 | 221 | 0.15
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2022-11-07 | 672 | 342.72 | 8.3 | 23.7 | 7.8 | 222 | 0.69 | 49 | 44 | 1.1 | <0.15 | <0.15 | 41.4 |  | 1.9 | 32.2 | 30.6 | 207 | 0.177
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2022-11-21 | 858 | 437.58 | 8.4 | 23.1 | 12 | 218 | <0.15 | 120 | 70 | 13 | <0.15 | 0.2 | 52 |  | 2.08 | 46.1 | 37.8 | 270 | 0.403
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2022-11-21 | 806 | 411.06 | 8.4 | 22.8 | 13.2 | 300 | <0.15 | 55 | 95 | 0.29 | <0.15 | <0.15 | 30.6 |  | 1.27 | 37.1 | 51.8 | 306 | 0.074
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2022-11-21 | 812 | 414.12 | 8.4 | 23.1 | 14.7 | 293 | <0.15 | 55 | 92 | 0.45 | <0.15 | 0.25 | 30.6 |  | 1.27 | 36.8 | 51.8 | 305 | 0.069
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2022-11-21 | 987 | 503.37 | 7.9 | 23.1 | 5.7 | 268 | 0.16 | 140 | 76 | 25 | <0.15 | <0.15 | 52.1 |  | 2.08 | 54.8 | 39.6 | 300 | 0.176
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 358 | 2022-11-28 | 1410 | 719.1 | 8.2 | - | <2 | 372 | - | 243 | 109 | 2.3 | - | - | 196 |  | 25.8 | 55.2 | 40 | 288 | 0.3
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2022-11-28 | 1520 | 775.2 | 9 | - | 19.2 | 409 | - | 253 | 131 | <0.50 | - | - | 197 |  | 24.2 | 66.3 | 47.3 | 465 | <0.20
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2022-11-28 | 1170 | 596.7 | 9.1 | - | 17.3 | 311 | - | 171 | 106 | <0.50 | - | - | 140 |  | 22.9 | 50.6 | 39.6 | 298 | 0.24
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2022-11-28 | 1460 | 744.6 | 8.6 | - | 16.3 | 366 | - | 244 | 140 | <0.50 | - | - | 138 |  | 12.4 | 51 | 77.4 | 470 | 0.26
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2022-11-22 | 1420 | 724.2 | 8.2 | - | <2 | 363 | - | 246 | 112 | <0.50 | - | - | 196 |  | 24.6 | 56.9 | 40.2 | 318 | 0.22
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2022-11-28 | 1400 | 714 | 7.6 | - | <2 | 327 | - | 242 | 103 | 17 | - | - | 191 |  | 22.1 | 56 | 37.7 | 464 | 0.2
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2022-11-21 | 636 | 324.36 | 8.3 | 22.9 | 6.3 | 178 | <0.15 | 52 | 89 | 0.4 | <0.15 | <0.15 | 48.1 |  | 2.53 | 38.4 | 18 | 170 | 0.15
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2022-11-21 | 834 | 425.34 | 7.8 | 23.1 | 2.4 | 201 | 0.16 | 85 | 140 | 3.5 | <0.15 | <0.15 | 65.8 |  | 4.46 | 50.1 | 20.2 | 209 | 0.18
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2022-11-21 | 1762 | 898.62 | 8 | 23 | 12 | 267 | 0.19 | 190 | 370 | 25 | <0.15 | 0.54 | 108 |  | 9.77 | 139 | 34.7 | 490 | 0.27
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2022-11-21 | 1364 | 695.64 | 8.3 | 22.9 | 9 | 232 | 0.2 | 160 | 270 | 13 | <0.15 | 1.2 | 108 |  | 8.82 | 89.5 | 27.7 | 338 | 0.24
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 757 | 386.07 | 8.4 | 23.1 | 9.6 | 209 | <0.15 | 52 | 66 | 0.18 | <0.15 | 0.41 | 63.6 |  | 2.72 | 34.2 | 25.8 | 192 | 0.15
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 1349 | 687.99 | 8 | 23 | 34.5 | 286 | - | - | - | - | - | - | 75.4 |  | 0.376 | 73 | 60 | 429 | 0.0096
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 675 | 344.25 | 8.6 | 23 | 12 | 173 | - | - | - | - | - | - | 53.2 |  | 2.11 | 34.5 | 22.7 | 180 | 0.142
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2022-11-21 | 874 | 445.74 | 8.4 | 23 | 10.2 | 259 | - | - | - | - | - | - | 53.9 |  | 0.582 | 45.0 | 38.6 | 271 | 0.077
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 874 | 445.74 | 8.4 | 23 | 10.2 | 259 | - | - | - | - | - | - | 53.9 |  | 0.582 | 45 | 38.6 | 271 | <0.150
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 1011 | 515.61 | 8.4 | 22.9 | 12.3 | 210 | - | - | - | - | - | - | 75.4 |  | 0.548 | 36.7 | 43.6 | 271 | 0.101
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2022-11-21 | 696 | 354.96 | 8.6 | 22.9 | 14.1 | 268 | - | - | - | - | - | - | 44.5 |  | 0.343 | 31.6 | 31 | 206 | 0.057