## άνοιξη 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος- Ιούνιος 2016
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.
Υπογραφές: | [11 empty] | Υπογραφή:
Αναλυτές: | Xρ.Χρίστου, Λ. Δημοσθένους | [10 empty] | Τεχν. Υπεύθυνος: Χριστίνα Χρίστου
Γνωμάτευση: Βλ. Σημείωμα τριμηνιαίας
………………………………………………………………………………………
Ημ. Έκδοσης: | [11 empty] | Υπογραφή:
Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου

## ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2020-11-03 | 685 | 349.35 | 7,5 | 22,7 | 0,00 | 276 | <0,050 | 51 | 63 | 0,20 | 38,0 |  | 0,698 | 56,2 | 35,9 | 288 | <0,072
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2020-11-03 | 573 | 292.23 | 8,1 | 23,1 | 128 | 6,10 | <0,050 | 30 | 28 | 0,94 | 33,5 |  | 0,825 | 36,6 | 36,6 | 242 | 0,049
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2020-11-03 | 469 | 239.19 | 7,8 | 24,1 | 0 | 188 | <0,050 | 30 | 38 | 0,33 | 24,1 |  | 0,515 | 43,6 | 21,5 | 198 | 0,215
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2020-11-02 | 727 | 370.77 | 7,9 | 23,9 | 6,90 | 243 | <0,050 | 58 | 76 | 1,1 | 45,2 |  | 1,50 | 43,0 | 41,4 | 278 | 0,153
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2020-11-02 | 745 | 379.95 | 8,0 | 24,3 | 3,00 | 242 | <0,050 | 61 | 80 | 1,6 | 47,3 |  | 1,78 | 44,5 | 42,3 | 285 | 0,143
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2020-11-02 | 680 | 346.8 | 7,7 | 24,5 | 0,00 | 238 | <0,050 | 39 | 97 | <0,050 | 27,6 |  | 0,538 | 63,5 | 35,0 | 303 | <0,072
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2020-11-02 | 747 | 380.97 | 8,3 | 23,9 | 8,10 | 140 | <0,050 | 91 | 83 | 0,55 | 68,2 |  | 1,81 | 43,5 | 24,8 | 211 | 0,704
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2020-11-02 | 881 | 449.31 | 8,1 | 23,9 | 10,5 | 260 | <0,050 | 60 | 130 | 1,4 | 42,3 |  | 0,849 | 50,9 | 60,8 | 377 | 0,094
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2020-11-02 | 889 | 453.39 | 8,0 | 23,8 | 6,00 | 283 | 0,19 | 60 | 130 | 1,2 | 44,4 |  | 1,43 | 52,0 | 61,3 | 382 | 0,188
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2020-11-02 | 650 | 331.5 | 8,2 | 23,9 | 6,00 | 62,8 | <0,050 | 100 | 68 | 0,16 | 70,3 |  | 2,38 | 38,4 | 10,8 | 140 | 0,413
11 | Ζύγι H 47/1 | 2020-11-02 | 880 | 448.8 | 8,2 | 23,8 | 7,50 | 251 | <0,050 | 57 | 120 | 1,3 | 41,4 |  | 0,888 | 50,3 | 59,6 | 371 | 0,099
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2020-11-02 | 687 | 350.37 | 8,0 | 24,4 | 2,40 | 257 | <0,050 | 56 | 50 | 0,52 | 45,8 |  | 2,12 | 42,9 | 38,0 | 264 | 0,179
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2020-11-02 | 743 | 378.93 | 8,0 | 24,4 | 3,60 | 244 | <0,050 | 67 | 77 | 2,1 | 52,6 |  | 2,25 | 42,3 | 43,0 | 283 | 0,159
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2020-11-02 | 733 | 373.83 | 8,3 | 23,4 | 91,5 | 36,0 | <0,15 | 62 | 77 | 0,88 | 47,5 |  | 1,67 | 40,7 | 41,8 | 274 | 0,306
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2020-11-02 | 756 | 385.56 | 8,3 | 24,0 | 10,5 | 205 | <0,15 | 71 | 73 | 0,47 | 52,9 |  | 2,55 | 31,0 | 42,7 | 253 | 0,189
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2020-11-02 | 735 | 374.85 | 8,3 | 24,0 | 9,60 | 217 | <0,050 | 53 | 64 | 0,58 | 49,6 |  | 1,84 | 37,4 | 42,7 | 269 | 0,328
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2020-11-16 | 1109 | 565.59 | 7,8 | 21,9 | 0 | 204 | <0,15 | 140 | 68 | 34 | 55,8 |  | 2,60 | 73,1 | 50,7 | 391 | 0,336
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2020-11-16 | 855 | 436.05 | 8,5 | 21,9 | 27,3 | 296 | <0,050 | 50 | 73 | 0,24 | 31,4 |  | 1,08 | 36,9 | 70,3 | 381 | 0,224
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2020-11-16 | 832 | 424.32 | 8,5 | 22,1 | 18,9 | 312 | <0,050 | 49 | 72 | 0,26 | 31,6 |  | 1,06 | 36,7 | 70,3 | 381 | 0,057
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2020-11-17 | 871 | 444.21 | 8,1 | 21,9 | 8,70 | 243 | 0,10 | 93 | 56 | 16 | 46,5 |  | 2,14 | 54,3 | 41,9 | 308 | 0,142
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 358 | 2020-11-30 | 1610 | 821.1 | 7,6 |  | <2 | 233 |  | 222 | 163 | 21 | 144 |  | 15,6 | 84,3 | 62,2 | 518 | 0,30
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2020-11-30 | 1660 | 846.6 | 7,8 |  | <2 | 231 |  | 254 | 212 | 17 | 189 |  | 23,0 | 66,9 | 50,8 | 415 | 0,55
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2020-11-30 | 1670 | 851.7 | 7,8 |  | <2 | 188 |  | 282 | 125 | 76 | 150 |  | 11,5 | 92,7 | 56,4 | 514 | 0,78
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2020-11-30 | 1430 | 729.3 | 8 |  | <2 | 226 |  | 209 | 134 | <0,20 | 116 |  | 8,3 | 59,5 | 74,6 | 470 | <0,20
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2020-11-30 | 1570 | 800.7 | 8,0 |  | 5 | 211 |  | 239 | 135 | 18 | 163 |  | 21,8 | 60,3 | 47,0 | 404 | <0,20
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2020-11-30 | 1600 | 816 | 7,9 |  | <2 | 230 |  | 237 | 159 | 10 | 174 |  | 20,9 | 66,3 | 49,7 | 411 | <0,20
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2020-11-17 | 651 | 332.01 | 8,2 | 21,9 | 6,30 | 203 | <0,15 | 47 | 82 | 0,60 | 50,3 |  | 2,85 | 45,5 | 22,0 | 204 | 0,148
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2020-11-16 | 651 | 332.01 | 8,4 | 22,0 | 5,40 | 190 | <0,15 | 46 | 80 | 0,58 | 48,0 |  | 2,73 | 43,0 | 20,8 | 193 | 0,148
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2020-11-16 | 791 | 403.41 | 7,2 | 23,3 | 0,00 | 221 | <0,15 | 51 | 88 | 1,4 | 54,7 |  | 3,23 | 50,2 | 24,5 | 226 | 0,140
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2020-11-16 | 1662 | 847.62 | 7,6 | 23,3 | 0,00 | 307 | 0,23 | 130 | 420 | 11 | 134 |  | 12,5 | 167 | 42,4 | 592 | 0,314
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2020-11-16 | 698 | 355.98 | 8,3 | 23,4 | 7,80 | 182 | <0,15 | 54 | 87 | 1,9 | 58,3 |  | 3,64 | 49,3 | 24,3 | 223 | 0,144
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2020-11-16 | 1016 | 518.16 | 8,2 | 22,1 | 4,50 | 173 | 0,43 | 93 | 200 | 1 | 75,2 |  | 7,05 | 70,0 | 28,1 | 291 | 0,206
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 800 | 408 | 8,6 | 22,2 | 8,10 | 227 | <0,15 | 71 | 86 | <0,050 | 71,1 |  | 3,16 | 40,3 | 31,2 | 229 | 0,137
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 1212 | 618.12 | 8,1 | 23,3 | 7,20 | 382 | <0,050 | 120 | 130 | 0,17 | 78,8 |  | 0,431 | 75,1 | 67,0 | 463 | <0,072
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 753 | 384.03 | 8,3 | 23,4 | 4,80 | 254 | <0,15 | 60 | 71 | <0,15 | 64,4 |  | 3,42 | 50,5 | 29,1 | 246 | 0,096
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2020-11-16 | 750 | 382.5 | 7,9 | 22,2 | 0,00 | 267 | <0,15 | 59 | 69 | <0,050 | 56,8 |  | 2,71 | 45,5 | 25,8 | 220 | 0,105
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 895 | 456.45 | 8,5 | 22,1 | 13,5 | 253 | <0,050 | 78 | 94 | <0,050 | 59,3 |  | 0,669 | 46,4 | 49,3 | 319 | 0,062
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 1038 | 529.38 | 8,5 | 21,9 | 17,4 | 238 | <0,050 | 120 | 83 | <0,050 | 82,4 |  | 0,591 | 37,2 | 58,2 | 332 | 0,076
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2020-11-16 | 735 | 374.85 | 8,5 | 21,9 | 22,2 | 171 | <0,050 | 70 | 63 | <0,050 | 49,0 |  | 0,401 | 34,6 | 41,3 | 256 | 0,048