## άνοιξη 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος- Ιούνιος 2016
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.
Υπογραφές: | [11 empty] | Υπογραφή:
Αναλυτές: | Xρ.Χρίστου, Λ. Δημοσθένους | [10 empty] | Τεχν. Υπεύθυνος: Χριστίνα Χρίστου
Γνωμάτευση: Βλ. Σημείωμα τριμηνιαίας
………………………………………………………………………………………
Ημ. Έκδοσης: | [11 empty] | Υπογραφή:
Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου

## 2 o εξάμηνο - 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2019-10-22 | 437 | 223 | 8,6 | 25,1 | 10,2 | 134 | <0,15 | 30 | 44 | 2,4 | 37,9 |  | 1,8 | 30,4 | 23,8 | 174 | 0,11
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2018-10-22 | 624 | 318 | 7,4 | 25,5 | 0 | 298 | <0,050 | 35 | 31 | 1,9 | 39,2 |  | 1,19 | 45,2 | 34,9 | 256 | <0,072
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2018-10-22 | 411 | 210 | 7,7 | 25,2 | 0 | 187 | <0,15 | 25 | 31 | 1,2 | 23,6 |  | 0,368 | 36,1 | 16,9 | 160 | <0,024
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2018-10-22 | 1172 | 598 | 7,8 | 25,4 | 4,8 | 212 | <0,15 | 200 | 87 | 0,43 | 138 |  | 5,34 | 43,9 | 32,2 | 242 | 0,487
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2018-10-22 | 1087 | 554 | 8,1 | 25,3 | 6,9 | 218 | <0,15 | 190 | 90 | 0,48 | 119 |  | 4,08 | 43,3 | 33,1 | 244 | 0,446
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2018-10-22 | 771 | 393 | 7,4 | 25,2 | 0 | 235 | <0,15 | 53 | 140 | <0,15 | 38,8 |  | 1,04 | 72 | 42,1 | 353 | <0,072
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2018-10-22 | 1681 | 857 | 8,7 | 25,1 | 8,7 | 59.2 | <0,15 | 440 | 61 | 1,4 | 276 |  | 11,4 | 33,1 | 8,14 | 116 | 1,03
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδρ.110 | 2018-10-20 | 1135 | 579 | 8,4 | 25,2 | 6,6 | 214 | <0,050 | 140 | 190 | 0,32 | 98,1 |  | 2,91 | 62,3 | 52,8 | 373 | 0,412
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2018-10-22 | 3850 | 1964 | 7,8 | 25,1 | 6,6 | 262 | 0,51 | 190 | 1000 | 22 | 136 |  | 5,49 | 370 | 72,1 | 1220 | 0,372
10 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2018-10-22 | 1135 | 579 | 8,5 | 25,1 | 13,2 | 190 | 0,052 | 140 | 180 | 0,32 | 101 |  | 3,09 | 64,3 | 55,1 | 387 | 0,407
11 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2018-10-22 | 1594 | 813 | 8,7 | 25,2 | 3,9 | 66.5 | <0,050 | 340 | 64 | 1,3 | 260 |  | 9,34 | 31,9 | 7,9 | 112 | 0,967
12 | Ζήγι H 47/1 | 2018-10-22 | 1136 | 579 | 8,4 | 25,1 | 9,9 | 199 | <0,15 | 140 | 180 | 0,31 | 94,4 |  | 2,73 | 60,2 | 51,8 | 363 | 0,41
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
13 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2018-10-22 | 1073 | 547 | 8,5 | 25 | 13,2 | 152 | <0,15 | 190 | 85 | 0,43 | 121 |  | 4,29 | 41,1 | 32,9 | 238 | 0,455
14 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2018-10-22 | 1113 | 568 | 8,5 | 24,9 | 5,7 | 184 | <0,15 | 190 | 87 | 0,47 | 122 |  | 4,46 | 41,3 | 32,7 | 238 | 0,471
15 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2018-10-22 | 1079 | 550 | 8,4 | 25,2 | 9 | 160 | <0,050 | 190 | 84 | 0,46 | 130 |  | 5,11 | 43,1 | 33,9 | 247 | 0,458
16 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2018-10-22 | 1069 | 545 | 8,2 | 25,1 | 12,9 | 237 | <0,15 | 180 | 81 | 2,2 | 126 |  | 5,02 | 44,7 | 34,4 | 253 | 0,426
17 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2018-10-22 | 1086 | 554 | 8,4 | 24,8 | 7,5 | 177 | <0,15 | 200 | 83 | 0,49 | 124 |  | 4,46 | 40,2 | 31,1 | 228 | 0,467
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
18 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου | 2018-10-08 | 773 | 394 | 7,7 | 23,5 | 0 | 289 | <0,15 | 81 | 55 | 0.42 | 59,2 |  | 2,45 | 43,5 | 41,1 | 278 | 0,164
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2018-10-08 | 817 | 417 | 7,8 | 24,1 | 0 | 323 | <0,15 | 74 | 54 | <0,15 | 57 |  | 2,19 | 42,9 | 40,5 | 274 | 0,198
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2018-10-23 | 910 | 464 | 8,4 |  | <0,2 | 280 |  | 118 | 67 | 17 | 52,9 |  | 2,6 | 54,2 | 45,2 | 358 | 0,17
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 378 | 2018-10-23 | 1740 | 887 | 7,4 |  | <0,2 | 414 |  | 273 | 150 | 42 | 177 |  | 19 | 84,7 | 53,6 | 506 | 0,28
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2018-10-23 | 1800 | 918 | 7,3 |  | <0,2 | 460 |  | 261 | 156 | 66 | 160 |  | 16,4 | 96,5 | 68,9 | 629 | 0,26
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2018-10-23 | 1790 | 913 | 7,6 |  | <0,2 | 439 |  | 290 | 153 | 20 | 190 |  | 22,5 | 80,6 | 53,9 | 477 | 0,27
24 | Αρδευτική Μονάδα 1 Πολεμίδια | 2018-10-23 | 2660 | 1357 | 7,6 |  | <0,2 | 415 |  | 513 | 215 | <0,2 | 302 |  | 25,9 | 53,1 | 94 | 608 | 0,46
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2018-10-23 | 1830 | 933 | 7,8 |  | <0,2 | 433 |  | 303 | 132 | 25 | 211 |  | 26 | 69,3 | 43,7 | 399 | 0,27
26 | Δεξαμενή Μονής (ΣΑΛΑ) | 2018-10-23 | 1860 | 949 | 7,8 |  | <0,2 | 438 |  | 311 | 125 | 18 | 204 |  | 25,5 | 71 | 44,5 | 403 | 0,28
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2018-10-08 | 697 | 355 | 7,9 | 22.4 | 0 | 190 | 0,15 | 61 | 110 | 0,28 | 67 |  | 3,67 | 38,6 | 26,8 | 207 | 0,166
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2018-10-08 | 709 | 362 | 8.2 | 22.4 | 7.2 | 176 | 0,15 | 59 | 100 | <0,15 | 68,6 |  | 3,69 | 40 | 28 | 215 | 0,171
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2018-10-08 | 1598 | 815 | 7.4 | 23.7 | 0 | 369 | 0,27 | 170 | 290 | 14 | 106 |  | 5,36 | 155 | 43,4 | 566 | 0,292
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2018-10-08 | 1630 | 831 | 7.4 | 23.2 | 0 | 329 | 0,25 | 170 | 310 | 19 | 146 |  | 10,3 | 131 | 34,3 | 468 | 0,281
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2019-10-08 | 1525 | 778 | 7.7 | 23.7 | 0 | 293 | 0,25 | 170 | 270 | 14 | 136 |  | 8,26 | 121 | 35,1 | 448 | 0,272
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2018-10-08 | 1193 | 608 | 7.8 | 22 | 0 | 170 | 0,33 | 140 | 240 | 2 | 130 |  | 8,76 | 63,5 | 35,7 | 305 | 0,258
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2018-10-08 | 790 | 403 | 8,6 | 23,7 | 11,4 | 202 | <0,15 | 83 | 100 | <0,15 | 77,6 |  | 3,01 | 34,7 | 36 | 235 | 0,161
34 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2018-10-08 | 802 | 509 | 8,3 | 23,9 | 10,5 | 221 | <0,15 | 72 | 85 | <0,15 | 67,8 |  | 2,7 | 45,8 | 33,6 | 253 | 0,134
35 | Δεξαμενή Αργάκας | 2018-10-09 | 814 | 415 | 8,1 | 23,5 | 6 | 246 | 0,16 | 74 | 84 | 0,24 | 70 |  | 2,66 | 44,6 | 32,9 | 247 | 0,158
36 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2018-10-09 | 855 | 436 | 8,5 | 23,2 | 12,3 | 259 | <0,050 | 77 | 95 | <0,050 | 64,1 |  | 0,844 | 44,8 | 43,2 | 290 | 0,058
37 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2018-10-09 | 902 | 460 | 8,5 | 23,3 | 21,9 | 259 | <0,050 | 80 | 62 | <0,050 | 85,4 |  | 0,663 | 31 | 45,9 | 266 | 0,063
38 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2018-02-09 | 748 | 381 | 8.7 | 23 | 23,4 | 192 | 0,029 | 68 | 77 | <0,050 | 56,8 |  | 0,547 | 34,4 | 41,5 | 257 | 0,047